РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «26»  марта  2025 г.    		                 	      		№  597

Об утверждении Плана действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики округа, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля согласно Приложению № 1
к настоящему распоряжению.

- Создать Комиссию по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении 5 рабочих дней со дня его утверждения.

- Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на директора МУП «ЖКС п. Вяртсиля» С.В. Дзюба.

Глава Сортавальского

муниципального округа                                                                          С.В. Крупин

Приложение №1

к Распоряжению Главы Сортавальского

муниципального округа

План действий

по ликвидации аварий на системах теплоснабжения п. Вяртсиля

Цели

1.    Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.    Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи

1.    Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.     Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.   Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.   Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Общая характеристика

Центральное теплоснабжение на территории п. Вяртсиля  осуществляется предприятием: МУП «ЖКС п. Вяртсиля»   в 28-ми многоквартирных жилых домах.

На территории поселения расположен один  объект теплоснабжения - котельная, которая  использует вид топлива - щепа.

Зимний период (от середины ноября до конца марта) – характерен устойчивыми морозами и постоянным снежным покровом с дневными температурами от -2С (+4С) и ночными температурами от -8С(-15С) до максимальной -25С. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Возможны метель, пурга продолжительностью до 5-7 дней.

Весенний период (апрель – май) холодная, пасмурная погода с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега. Возможны туманы.

Летний период (июнь – август) – умеренно теплые, с периодическими дождями. Дневные температуры до 20-25С, ночные до 13-15С.

Осенний период (сентябрь – первая половина ноября) обычно пасмурная, с частыми ветрами, затяжными осадками. В начале сентября наблюдаются заморозки. Ветры в течение года преобладают южные и юго-западные, периодами – северные. Зимой и осенью сила ветра может достигать 15-20 м/с и более.

Продолжительность отопительного периода составляет 7,7 мес.

Общая протяженность сооружения коммунального хозяйства «теплотрасса» составляет 5200 м.

К тепловым сетям подключено: 28 многоквартирных домов, расположенных в п.Вяртсиля с численностью населения 1672 человека, а также школа, детский сад, и почтовое отделение, находящиеся в многоквартирных домах магазины.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | объектовый (локальный) |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах. | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | объектовый (локальный) |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | объектовый (локальный) |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии в системе топливоподачи;

- износ тепловых сетей, проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

2. Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКС п. Вяртсиля» | Карелия, г. Сортавала п. Вяртсиля, ул. Мира. Тел/факс (81430)3-23-70 Диспетчерская служба (81430)3-23-80 |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | АО»ТНС энерго Карелия» | г. Петрозаводск, Интернациолистов б-р, 17 А диспетчерская служба(881430)4-54-57 |

в) водоснабжение

| № п/п | Наименование водоснабжающей организацией | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «ЖКС п. Вяртсиля» | Карелия, г. Сортавала п. Вяртсиля, ул. Мира. Тел/факс (81430)3-23-70 Диспетчерская служба (81430)3-23-80 |

- Расчеты допустимого времени устранения

технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение ГХВС | В соответствии с п.11.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |

б) на  объектах  теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в)  на объектах  электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Организация работ

1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-  на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС)  Сортавальского муниципального округа  по  вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских (далее — ДДС) организаций, расположенных на территории муниципального округа, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС);

-   на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований и ответственный специалист муниципального образования;

-  на объектовом уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.  Комиссии для ликвидации аварий на тепло-производящих                                           объектах и тепловых сетях

Для организации управления ликвидацией аварии на тепло-производящих объектах и тепловых сетях п. Вяртсиля создать комиссию в составе:

-  Яшенков В.А.-  управляющий территорией пгт Вяртсиля;

-  Дзюба С.В.-  директор МУП «ЖКС п. Вяртсиля».

-  В.А. Люкин – инженер МУП «ЖКС п. Вяртсиля»

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторов котельной.

Время готовности к работам по ликвидации аварии -  45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации                             чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-  резервы финансовых и материальных ресурсов Сортавальского муниципального округа.

-  резервы финансовых и материальных ресурсов МУП «ЖКС Вяртсиля».

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах                                  и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Сортавальского муниципального округа не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС, управляющего территорией пгт. Вяртсиля.

О сложившейся обстановке население информируется территориальным управляющим, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования./

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Сортавальского муниципального округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.